Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loftmonteringsramme 600 til armaturer til montering på loft

Montering: Opbygning
Monteringssted: Loft
Mål: længde 613,8 mm x Bredde 614 mm x Højde/dybde 85 mm
Vægt: 4400 g
Farve: hvid, svarende til RAL 9003