Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abdeckung für Serie FLAT, Glas, quadratisch, weiß

Abmessungen: Länge 77 mm x Breite 77 mm x Höhe/Tiefe 5 mm
Gewicht: 40 g
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010