ESYLUX / Zubehör / Zubehör Sensoren

EP10425905 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH

ESYLUX COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß

Montageart: Aufputz
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 30 mm, Ø 104 mm
Gewicht: 85 g
Schutzart: IP54
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010