Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ballgitter for SLA- (med høyt kabinett, 25 m) og SLF-serien

Mål: lengde 410 mm x Bredde 170 mm x Høyde/dybde 220 mm
Vekt: 1370 g
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010