Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deksel for veggdetektor som passer til Gira Standard 55, IP20, hvitt

Mål: lengde 55 mm x Bredde 55 mm x Høyde/dybde 27 mm
Vekt: 11 g
Kapslingsgrad: IP20
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010