Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ståltau for å feste ESYLUX infelte taklamper i taket.

Mål: lengde 800 mm
Vekt: 100 g
Farge: imitert rustfritt stål