Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plafondinbouwset voor serie FLAT bestaande uit inbouwbeugel en stofwerende doos

Montagevariant: Plafondinbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 61 mm, Ø 63 mm
Gewicht: 33 g
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010