Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, wit

Afmetingen: Lengte 55 mm x Breedte 55 mm x Hoogte/diepte 27 mm
Gewicht: 11 g
Beschermingsgraad: IP20
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010