Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit

Montagevariant: Opbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 30 mm, Ø 104 mm
Gewicht: 70 g
Beschermingsgraad: IP20
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010