Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Painel para detectores de parede da série STANDARD, IP20, cinzento escuro, semelhante RAL 7021

Dimensões: Comprimento 87 mm x Largura 87 mm x Altura/profundidade 29 mm
Peso: 20 g
Grau de protecção: IP20
Cor: cinzento escuro, semelhante RAL 7021