Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Painel para detectores de parede compatíveis com Gira Standard 55, IP20, branco

Dimensões: Comprimento 55 mm x Largura 55 mm x Altura/profundidade 27 mm
Peso: 11 g
Grau de protecção: IP20
Cor: branco, semelhante a RAL 9010